Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia realizowanego na podstawie art. 2 ust. 1 punkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)  jest:

„Wykonanie opracowania przedwdrożeniowego (ZTE) nadbudowy Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Trojdena 2A.”

- Lokalizacja.

Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zlokalizowane jest na działce o numerze ewidencyjnym 4, obręb 2-03-10 w Dzielnicy Ochota. Teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu „Ochota Centrum” zatwierdzonego Uchwałą nr LXVI/2058/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 5 listopada 2009 roku.

Miejscowy plan zagospodarowania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego opisu.

- Stan istniejący.

Obiekt znajduje się na terenie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Księcia Trojdena 2A w sąsiedztwie budynku Rektoratu i służy działalności dydaktycznej oraz uroczystościom akademickim, seminariom, konferencjom naukowym, kongresom itp.

Dane liczbowe obiektu:

- powierzchnia zabudowy 	-   3 277,0 m2

- powierzchnia użytkowa	-   6 733,9 m2

- kubatura 			- 31 117,0 m3

- długość budynku:

elewacja zachodnia	- 53,65 mb

elewacja południowa	- 64,85 mb

Zamawiający dysponuje dokumentacją powykonawczą budynku z 2006 roku  oraz projektem nadbudowy Centrum Dydaktycznego w wersji papierowej. Dokumentacja jest dostępna dla zainteresowanych w Biurze Inwestycji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Żwirki i Wigury 81 w Warszawie, pok. 74 (Pani Joanna Żółtak, tel.: (22) 57 20 625, e-mail: joanna.zoltak@wum.edu.pl).

- Założenia programowe nadbudowy:

- nadbudowa dwóch części istniejącego budynku Centrum Dydaktycznego – bloków A i B zawierających pomieszczenia dydaktyczne,

- nie przewiduje się nadbudowy budynku C zawierającego aulę,

- nadbudowę należy planować (zgodną z miejscowym planem zagospodarowania) na maksymalną liczbę kondygnacji, przy maksymalnej wysokość budynku do 25 m. Należy przyjąć  iż wysokość pomieszczenia wynosi 3,3 m.

- Zamawiający oczekuje, iż po wykonaniu nadbudowy otrzyma powierzchnie użytkową około 10 000 m2,

- W nadbudowanej części obiektu przewiduje się pomieszczenia o funkcji dydaktycznej i administracyjnej,

- dostosowanie istniejącego budynku do obowiązujących przepisów oraz ujednolicenie elewacji nadbudowy i budynku istniejącego z obiektami znajdującymi się na terenie kampusu Banacha.

- Zakres opracowania.

Zakres opracowania winien obejmować:

- analizę możliwości wykonania nadbudowy z uzyskaniem powierzchnia użytkowej 10 000m2,  z uwzględnieniem warunków wynikających z miejscowego planu zagospodarowania terenu,

- propozycją rozwiązań umożliwiających osiągnięcie maksymalnej wysokości nadbudowy, ,  z uwzględnieniem warunków wynikających z miejscowego planu zagospodarowania terenu

- analizę możliwości wykonania nadbudowy z uwzględnieniem stanu technicznego istniejącego budynku z określeniem zagrożeń dla planowanej nadbudowy i  wskazaniem kierunków ich usunięcia,

- analizę rozwiązań technicznych w zakresie między innymi zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku z uwagi na jego klasyfikację wysokościową,

- analizę zabezpieczenia miejsc parkingowych dla  planowanej nadbudowy pod kątem spełnienia wymagań miejscowego planu zagospodarowania terenu wraz z propozycją zapewnienia niezbędnej ilości miejsc parkingowych w otoczeniu istniejącego Centrum Dydaktycznego (np. parking podziemny),

- wnioski i rekomendacje zawierające jednoznaczną propozycję parametrów technicznych nadbudowy oraz zagospodarowania terenu wokół budynku,

- szacunkowe zestawienie kosztów w układzie grup robót przewidzianych dla Wartości Kosztorysowej Inwestycji.

W analizie należy uwzględnić informacje zawarte w istniejącej dokumentacji projektowej nadbudowy z roku 2009 -  niezrealizowanej .

Załącznik nr 1.