OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla przebudowy pomieszczenia, przeznaczonego na Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Sali edukacyjnej „Teatr Anatomiczny”

- Zakres przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego – założenia techniczne i funkcjonalne, dla przedsięwzięcia: pt. ”Wykonanie Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Sali edukacyjnej „Teatr Anatomiczny” .

- Lokalizacja (teren inwestycji)

Zamawiający na potrzeby planowanej inwestycji przeznaczył pomieszczenie nr 26 zlokalizowane w budynku Centrum Biblioteczno – Informacyjnego,  przy ul. Żwirki i Wigury 63 w Warszawie.

Budynek Centrum Biblioteczno – Informacyjnego został wybudowany i oddany do użytkowania w 2012 roku. Budynek jest o konstrukcji monolityczno – żelbetowej. Stan obiektu bardzo dobry.

Obiekt wyposażony jest w następujące instalacje:

- Wodociągową (woda zimna, ciepła),

- Kanalizacyjną

- Elektryczną

- Telefoniczną

- Telekomunikacji

- Sygnalizacji pożarowej,

- Wentylacji pożarową,

- Wentylacji mechanicznej

- Szczegółowy Zakres przedmiotu Zamówienia

Program Funkcjonalno-Użytkowy winien być wykonany zgodnie z załączonym projektem plastycznym, stałej wystawy Muzeum Historii Medycyny WUM.

Przewiduje on, przeznaczenie  pomieszczenia o nr. 26 zlokalizowanego w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym do nowej funkcji muzealnej.

Pomieszczenie to ma być zaaranżowane na kształt nowoczesnego teatru anatomicznego, wyposażonego nie tylko w obiekty historyczne, ale i w odpowiednie pomoce dydaktyczne (zarówno tradycyjne, jak i cyfrowe). Wnętrze to ma być wypełnione zabytkami, znajdującymi się w zbiorach Muzeum Historii Medycyny.

Głównym założeniem projektu jest wykonanie zabudowy ścian sali 26 w postaci ścian ekspozycyjnych, ścian z wnękami na gabloty, gabloty wolnostojącej, dwupoziomowych siedzisk w postaci mini widowni oraz wykonanie wysłon okien.

Najważniejszym obiektem tego wnętrza, ma być stół sekcyjny z okresu międzywojennego. Dodatkowo, w tym wnętrzu będą znajdować się tablice z portretami wybitnych anatomów, kopie tablic anatomicznych, współczesne fantomy anatomiczne oraz historyczne mokre preparaty.

Obiekt wyposażony ma być w system multimedialny, umożliwiający:

- podłączenie monitorów oraz rzutników, do wyświetlania prezentacji.

- wykonania podłączenia dla mapping 3D, wyposażonego w dwa projektory, wyświetlające  obraz na fantomie ludzkim, zlokalizowanym na stole sekcyjnym,

Zakres prac obejmuję w szczególności:

- instalacje elektryczną i teletechniczną:

- zmianę lokalizacji istniejących kamer,

- wykonanie oświetlenia przystosowanego do zmian architektury,

- rozbudowa rozdzielni elektrycznej lub wymiana,

- wykonanie instalacji elektrycznej,

- wykonanie instalacji multimedialnej (AV),

- wykonanie instalacji  elektrycznej do podświetlenia gablot i napisów na szkle,

- przebudowa instalacji ppoż., poprzez wykonanie czujek dymu,

- roboty ogólnobudowlane:

- wykonanie ściany na konstrukcji stalowej, pokrytej płytami MDF,

- szlifowanie i malowanie stolarki drzwiowej,

- wykonanie dwupoziomowego audytorium,

- wykonanie sufitów podwieszanych,

- wymiana wykładziny podłogowej,

- malowanie ścian

- wykonanie nowego podejścia kratki wentylacyjnej na istniejącym kanale nawiewno-wywiewnym.

- roboty z zakres wyposażenia i architektury:

- wykonanie grafiki wieloformatowej na stadurze,

- wykonanie gablot we wnękach ścian,

- wykonanie  wysłon oraz blend w oknach,

- wykonanie elementów graficznych, tj. układu grafik z nadrukiem na folii matowej wyklejonych na szkle,

- Uwarunkowania realizacyjne zadania:

Opracowanie musi wskazać zakres oraz planowany koszt prac projektowych i robót budowlanych, umożliwiających przygotowanie oferty w zakresie obliczenia ceny wykonania dokumentacji projektowej, a następnie  realizacji tego zadania.

Przedmiotowy program funkcjonalno-użytkowy (PFU) winien być zrealizowany zgodnie z Dz.U.2013.0.1129 t.j. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, tj. winien zawierać:

- Stronę tytułową uwzględniającą:

- nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego;

- adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy;

- w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia - nazwy i kody:

- grup robót,

- klas robót,

- kategorii robót;

- imię i nazwisko lub nazwę zamawiającego oraz jego adres;

- imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowy;

- spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego.

- Cześć opisową (programową) obejmującą:

opis ogólny przedmiotu zamówienia;

- opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia obejmuje:

- charakterystyczne parametry, zakres robót budowlanych;

- aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia;

- ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe;

- szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawierające między innymi:

- powierzchnie użytkową pomieszczenia wraz z określeniem jego funkcji,

- Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia należy określić, podając, odpowiednio w zależności od specyfiki obiektu budowlanego, wymagania dotyczące:

- architektury;

- elementy konstrukcyjne;

- instalacji;

- wykończenia wnętrz;

Opis wymagań, o których mowa w punkcie c) powinien obejmować:

  - cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych;

  - warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

Ponadto przedmiot zamówienia powinien uwzględniać szacowane koszty wykonania:

- dokumentacji projektowej

- robót budowlanych z podziałem na:

- elementy konstrukcyjne

- wykończenie

- instalacje elektryczne, teletechniczne.

- Wymagania formalne odbioru przedmiotu zamówienia

Program Funkcjonalo-Użytkowy zostanie wydrukowany o oryginalnie podpisany w 4 egzemplarzach spięty w sposób uniemożliwiający wypadniecie stron. Dodatkowo Wykonawca winien załączyć płytę CD lub DVD z przedmiotem zamówionej w formacie  Word, DWG, PDF, ATH.

Warunkiem odbioru Programu Funkcjonalo-Użytkowego jest jego kompletność i bezusterkowość.

Przedmiot Zamówienia ma być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami a tym ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz w oparciu o następujące załączniki:

Załączniki:

- Inwentaryzacja pomieszczenia

- Projekt plastyczny